制剂辐照灭菌服务的院内谈判采购公告（第二次）

我院拟对制剂辐照灭菌服务进行院内谈判采购，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

**一、采购项目规格要求如下：**

1、我院制剂室为药品安全，每年度需辐照药品预计30立方米，分批次执行。

2、辐照药品使用钴60伽马射线照射。

3、由于药品的特殊性及运输安全性，投标单位服务指定地点应是从采购单位出发且汽车1小时内可到达的指定位置，并能够提供服务。

4、投标单位负责对采购单位要求的辐照量进行辐照。必要时，需应采购单位的要求进行产品的不同剂量辐照实验，以满足采购单位相关验证工作。

5、采购单位将产品送达投标单位的指定地点，由投标单位进行登记，并出具收货单。采购单位在原则上提前一周向中标单位上报送货计划，若有特殊情况提前两天通知，中标单位须按采购单位的要货时间，及时安排辐照量，确保采购单位按时提货。

6、本项目报价及辐照收费标准：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **名称** | **辐照灭菌****的剂量****（kGy）** | **每箱****体积****（m3）** | **辐照费****控制单价****（元/箱）** | **价格****占比****（%）** | **报价****（元/箱）** | **备注** |
| **1** | 药品辐照灭菌服务 | 4-6 | 0.06以内 | 210 | 60 |  | 不含运输 |
| **2** | 8-10 | 410 | 40 |  |

7、提货时，中标单位需开具正规发票，并提供辐照证明书。本项目按批次收费，具体款项以单批辐照数量为准。

8、产品装卸由中标单位解决，装卸过程中不得发生纸箱的破裂和压扁现象。采购单位发往中标单位的产品，中标单位应安排专人管理并负责仓储保管，不得遗失。

9、合同期限：

（1）服务期：合同签订后1年。

（2）本项目在预算资金有保障、服务价格不提高的前提下，且中标单位年度考核成绩90分或以上且履约符合条件的，合同到期可延续1年。

（3）续签条件：中标单位年度考核成绩90分或以上，且服务期内没有超过三次出现质量问题等严重违约情形。

**★投标单位应提供承诺书并加盖公章，承诺完全响应以上采购项目规格要求，否则视为无效响应。**

**二、报价要求：**

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的采购项目规格要求，书面报出单价及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

**三、服务要求：**

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

**四、交货时间：**

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按采购单位规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

**五、投标文件编制：**

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。营业执照需包含使用I类放射装备，提供相关证明材料并加盖公章。

2、投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单及采购项目规格要求承诺书并加盖公章。

4、投标单位应提供辐射安全许可证复印件并加盖公章，以及投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖公章，并注明所投项目名称、投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

**六、投标截止日期：**

2024年9月20日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但投标单位仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

**七、投标文件接收地点及联系方式：**

1、地 点：厦门市中医院采购中心

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

**八、确定成交候选供应商原则**

1、首次公告时，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

2、如本项目已经过再次公告，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

**九、其他**

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

 厦门市中医院

2024年9月14日