2024年10月28日厦门市中医院医疗耗材公开采购公告

一、    说明：

1、我院近期对以下医用耗材产品组织院内谈判采购。

2、参投供应商须保证，具有长期连续供应该产品的资质及能力。若中标后，无法准时连续供货的供应商，今后将不欢迎参与我院的采购活动。

3、根据耗材采购两票制的趋势，欢迎各类产品的一级经销商参与竞争。

4、请具备以上产品生产或销售资质的企业，在公告效期之内，将齐全的资质审核要求的资料报送耗材管理办公室审核。（一式两份，耗材管理办公室及使用科室各一份）。联系人：小陈/小甘  联系电话：0592-5519368。

二、公开采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **项目名称** | **性能要求** | **联系人** |
| 1 | 住院手术室护理单元 | 高频切除电极 |  | 小陈 |
| 4 | 整形外科 | 皮肤伤口胶带 | 适用于伤口减张 | 小陈 |
| 5 | 整形外科 | 一次性使用真空采血管 富血小板血浆PRP管 | 规格：9ml | 小甘 |
| 6 | 整形外科 | 带线缝合针 | 7-0 双针 3\*10 | 小陈 |
| 7 | 整形外科 | 一次性使用无菌注射器带针 | 螺口规格：50ml、10ml、1ml | 小陈 |
| 12 | 医学影像科 | 一次性使用静脉输液针 | 21G 抗高压、高流量、高灌注，PSI:300以上。 | 小陈 |
| 13 | 医学影像科 | 头皮针 | 抗高压，适用于CT、MRI增强造影。 | 小陈 |
| 17 | 眼科 | 张力环 | 适用于眼科手术中 | 小甘 |
| 32 | 心血管科 | 漂浮导管 | 需可匹配科室现有设备使用，可获心排量等指标 | 小甘 |
| 33 | 心电图科 | 食道电极导管 |  | 小陈 |
| 35 | 消毒供应室护理单元 | 管腔型清洗效果监测卡 | 单个独立包装，符合清洗检测要求 | 小陈 |
| 36 | 推拿二科(总院) | 大灸箱、大号高脚（腹部腰部）艾灸箱 | 可多部位大面积艾灸，高度可调节 | 小陈 |
| 38 | 神经外科 | 硬脑膜医用胶 | 硬脑膜缝合部位辅助封合，防止脑脊液渗漏 | 小甘 |
| 39 | 皮肤科 | 一次性医用皮肤滚针 |  | 小陈 |
| 40 | 皮肤/医疗美容科 | 活颜修护保湿乳 |  | 小陈 |
| 41 | 皮肤/医疗美容科 | 倍舒清透净颜乳 |  | 小陈 |
| 42 | 皮肤/医疗美容科 | 修护精华 |  | 小陈 |
| 43 | 皮肤/医疗美容科 | 清洁喷雾 |  | 小陈 |
| 44 | 皮肤/医疗美容科 | 洁肤水 |  | 小陈 |
| 45 | 内镜中心 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 用于胆胰系统中的组织采集 | 小甘 |
| 46 | 内镜中心 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 为胆胰系统的内镜手术提供直接显像；无需另购主机，直径10.5FR工作通道，最大视场角≥120° | 小甘 |
| 47 | 内镜中心 | 一次性使用胆胰管内内窥镜导管 | 为胆胰系统的内镜手术提供直接显像；无需另购主机，直径7，8FR工作通道，最大视场角≥120° | 小甘 |
| 48 | 麻醉科 | 一次性使用空气过滤器 | 用于臭氧相关操作 | 小陈 |
| 54 | 麻醉科 | 一次性使用单向阀输液接头 |  | 小陈 |
| 56 | 口腔科 | 骨填充材料 | 用于牙槽嵴增量，牙槽骨缺损，包含100mg、0.5g（S）规格 | 小甘 |
| 57 | 口腔科 | 可吸收生物膜 | 用于口腔种植外科、牙周手术，包含30\*40mm规格 | 小甘 |
| 58 | 康复科护理单元 | 真空拔罐器 |  | 小陈 |
| 60 | 呼吸与危重症医学科 | 异物钳 |  | 小陈 |
| 61 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性吸引活检针 | 穿刺针在2.0以上的腔道内可以完成手术操作，针径大小22G，针头前端有造型图层，可有效在超声引导下看到部位。 | 小甘 |
| 67 | 耳鼻喉科 | 一氧化氮检测器 | 适用于科室现有设备 | 小陈 |
| 68 | 耳鼻喉科 | 一次性使用钻头 | 用于神经外科、耳鼻喉科、头颈部手术，适配科室现有设备 | 小甘 |
| 69 | 耳鼻喉科 | 凝胶 | 适用于听觉诱发电位、多频稳态、眼震电图皮肤处理 | 小陈 |
| 72 | 病理科 | 人类肺癌5种突变基因检测试剂盒 |  | 小陈 |
| 73 | 病理科 | 人类结直肠癌KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF突变联合检测试剂盒 |  | 小陈 |
| 74 | 病理科 | PD-L1抗体试剂 |  | 小陈 |
| 75 | 6楼护理单元 | 通阳罐 |  | 小陈 |
| 76 | 6楼护理单元 | 负压拔罐器（蜜牙罐） |  | 小陈 |
| 81 | 5楼护理单元 | 无创呼吸机面罩 | 可重复消毒使用 | 小陈 |

公告时间：2024年 10月28日——2024年11月4日

备注：

报名资质审核文件**（报名资料页不要装订，以备逐一扫描存档）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商报名表 | 附件1 |
| 2 | 报价表 | 附件2 |
| 3 | 《医疗器械注册证》（二类、三类产品需提供）《第一类医疗器械备案信息表》（一类产品需提供） |  |
| 4 | 产品彩页 |  |
| 5 | 供应商《营业执照》 |  |
| 6 | 供应商《第二类医疗器械经营备案凭证》（二类产品需提供）《医疗器械经营许可证》（三类产品需提供） |  |
| 7 | 供应商开户信息及业务联系信息 |  |
| 8 | 谈判代表法人授权书及身份证复印件 |  |
| 9 | 生产厂家或国内总代《营业执照》 |  |
| 10 | 生产厂家《医疗器械生产许可证》（二、三类产品需提供）《第一类医疗器械生产备案凭证》（一类产品需提供）。若为进口产品则提供国内总代对应的经营资质 |  |
| 11 | 产品相关授权链或投标人出具保证产品质量、来源合法和供货能力的相关承诺函 |  |
| 12 | 进口耗材海关报关单等相关合法进口证明文件 |  |
| 13 | 省内其它公立医疗机构的供货证明（协议、发票、清单的复印件），加盖公章 |  |
| 14 | 用户清单 |  |
|  | 国内总代是指国外生产的进口产品在国家食品药品监督管理总局登记注册的代理机构。 |  |

**备注：1-14投标文件按项目内容顺序排列。若无法提供该项目文件，请在该项所对应的页面上填写情况说明。请符合以上报名要求的供应商提供要求的纸质材料。**